# ИНФОРМАЦИЯ

# об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  по обеспечению оказания услуг по  водоотведению  МУП  ЖКХ п.Двуреченск Сысертского городского округа на 2012 году.

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Основные характеристики системы водоотведения |  |  |
| 1.1. | Пропускная способность очистных сооружений |  |  |
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 4,22 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 2,11 |
| 1.2. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 4,22 |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 1,92 |
| 1.3. | Одиночная протяженность сети | км | 13,1 |
| 1.4. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 1 |
| 1.5. | Износ сети | % | 84 |
| 1.6. | Количество аварий | ед. | 18 |
| 2 | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 2.1. | Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 750 |
| 2.1.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 | 15 |
| 2.1.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 735 |
| 2.1.2.1. | от населения | тыс. м3 | 400 |
| 2.1.3. | Принято от других коммуникаций | тыс. м3 | 0 |
| 2.1.4. | Отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. м3 | 0 |
| 2.2. | Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 | 750 |
| 2.2.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 | 15 |
| 2.2.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 735 |
| 2.2.2.1. | от населения | тыс. м3 | 400 |
| 2.3. | собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 |  |
| 2.4. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 750 |
| 3 | Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков |  |  |
| 3.1. | Электроэнергии | тыс.кВтч | 350,0 |
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | 0 |
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч. | х | х |
| 3.3.1. | -известь хлорная | т | 19 |
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | х | х |
| 4 | Численность персонала, всего, в т.ч. |  |  |
| 4.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 22 |
| 4.1.1. | - очистные сооружения | чел. | 15 |
| 4.1.2. | - сети | чел. | 6 |
| 4.2. | Цеховый персонал | чел. | 0 |
| 4.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | 1 |
| 5 | Финансовое обоснование |  |  |
| 5.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 1341,8 |
| 5.2. | Реагенты, воздух | тыс. руб. | 1243,1 |
| 5.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 304,1 |
| 5.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 815,3 |
| 5.5. | Налоги | тыс. руб. | 50,5 |
| 5.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 2559,0 |
| 5.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 461,8 |
| 5.8. | Прочие расходы | тыс. руб. | 439,4 |
| 5.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 1508,4 |
| 5.1.1 | -цеховые | тыс. руб | 630,0 |
| 5.11. | Итого прямые расходы |  | 8173,3 |
| 5.12. | общехозяйственные | тыс. руб | 1284,0 |
| 5.13. | Всего затрат | тыс. руб. | 9457,3 |
| 5.14. | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 5.15. | Услуги | тыс. руб. | 0 |
| 5.16. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9457,3 |
| 6. | Средний тариф | руб.м3 | 12,61 |

| Наименование услуги | Период действия тарифа |
| --- | --- |
|  | с 01.01.12-30.06.12г. | с 01.07.12-31.08.12г. | с 01.09.12-31.12.12г. |
| Услуги водоотведения | 11,55 | 13,67 | 13,67 |

Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения на 2012 год утвержден в размере:

- с 01.01.12 по 30.06.12 в размере 0,66 руб./куб.м.

- с 01.07.12 по 31.12.12 в размере 0,82 руб./куб.м.

Таким образом, тарифы на услуги водоотведения в 2012 году составят:

- с 01.01.12 по 30.06.12 в размере 11,55 + 0,66 = 12,21

- с 01.07.12 по 31.12.12 в размере 13,67 + 0,82 = 14,49